仪器设备明细表

| 序号 | 名称 | 型号 | 产地 | 原值 (万元) | 购置 日期 | 所属公司/位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | GC-2010 | 日本 |  | 2017.03 |  |
| 2 | 液相色谱仪 | XZ-YQ-005 | 美国 |  | 2017.03 |  |
| 3 | 电热真空干燥箱 | DZF-2B | 中国 |  | 2017.03 |  |
| 4 | 低温恒温槽 | KHDC-1015 | 中国 |  | 2017.03 |  |
| 5 | 超级恒温水浴 | CS501 | 中国 |  | 2017.03 |  |
| 6 | 高速分散均质机 | FJ-200 | 中国 |  | 2017.03 |  |
| 7 | 气相质谱联用仪 | 5973-HP6890Series | 日本 |  | 2018.10 |  |
| 8 | 液相质谱联用仪 | LC-20AD-APL4000 | 日本 |  | 2018.10 |  |
| 9 | 电子天平 | FA2204B | 中国 |  | 2018.10 |  |
| 10 | 电子天平 | JM-A20002 | 中国 |  | 2018.10 |  |
| 11 | 电子天平 | JM-A20002 | 中国 |  | 2018.10 |  |
| 12 | 自动电位滴定仪 | 348 | 中国 |  | 2018.12 |  |
| 13 | 密度仪 | DMA | 中国 |  | 2018.12 |  |
| 14 | 水浴锅 | 6孔 | 中国 |  | 2018.12 |  |
| 15 | 阿贝折射仪 | WAY-2W | 中国 |  | 2018.12 |  |
| 16 | 干燥箱 | 101-2A | 中国 |  | 2018.12 |  |
| 17 | 超声波清洗器 | KF-50B | 中国 |  | 2018.12 |  |
| 18 | 湿度计 | WY-105W | 中国 |  | 2018.12 |  |
| 19 | 电子天平 | 5000g/0.01g | 中国 |  | 2018.12 |  |
| 20 | 原子荧光分光光度计 | AFS-12002 | 中国 |  | 2019.03 |  |
| 21 | 高速冷冻离心机 | TGL-16M | 中国 |  | 2019.03 |  |
| 22 | 太平玛旗舰型纯水机 | TUD1-20D1 | 中国 |  | 2019.03 |  |
| 23 | 自动水份测定仪 | ZSD-1 | 中国 |  | 2019.03 |  |
| 24 | 紫外线可见分光光度计 | UV-6000PC | 中国 |  | 2019.03 |  |
| 25 | 电导率仪 | DDS-307A | 中国 |  | 2019.05 |  |
| 26 | 氮气发生器 |  | 中国 |  | 2019.05 |  |
| 27 | 全自动微型烟叶切丝机 | WQ-1 | 中国 |  | 2019.07 |  |
| 28 | 凝胶色谱装置 | GPC100 | 中国 |  | 2019.09 |  |
| 29 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | LDZX-75KBS | 中国 |  | 2019.05 |  |
| 30 | 原子吸收分光光度计 | ZCA-1000AFG | 中国 |  | 2019.06 |  |
| 31 | 圆形水浴氮吹仪 | LC-DCY-12SY | 中国 |  | 2019.05 |  |

仪器设备明细表

| 序号 | 名称 | 型号 | 产地 | 原值 (万元) | 购置 日期 | 所属公司/位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 黑白密度计 |  | 中国 |  | 2019.09 |  |
| 33 | 浊度计 | WGZ-200 | 中国 |  | 2019.05 |  |
| 34 | 高速组织捣碎机 |  | 中国 |  | 2019.05 |  |
| 35 | 霉菌培养箱 | MJP-80 | 中国 |  | 2019.11 |  |
| 36 | 水浴恒温振荡器 | SHA-C | 中国 |  | 2019.11 |  |
| 37 | 离子色谱仪 | CIC-100 | 中国 |  | 2019.11 |  |
| 38 | 生物显微镜 | XSP-2CA | 中国 |  | 2020.05 |  |
| 39 | 生物显微镜 | XSP-2CA | 中国 |  | 2020.05 |  |
| 40 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LS-35HG | 中国 |  | 2020.05 |  |
| 41 | 电子天平 | AUW120D | 中国 |  | 2020.05 |  |
| 42 | 阴离子抑制器 |  | 中国 |  | 2020.05 |  |
| 43 | 拍打式均质器 | ZGJGQ-12L | 中国 |  | 2020.05 |  |
| 44 | Waters996检测器 |  | 中国 |  | 2020.05 |  |
| 45 | 试验台 |  |  |  | 2014.01 |  |
| 46 | 阿贝折光仪 | BM 131719 | 中国 |  | 2014.12 |  |
| 47 | 转换型冷藏冻箱 | BC/BD-B2JD |  |  | 2014.03 |  |
| 48 | 单温顶开门冷柜 | BD/BC-158 |  |  | 2015.01 |  |
| 49 | 感官室 |  | 中国 |  | 2015.04 |  |
| 50 | 生化培养箱 | SPX-8013 |  |  | 2015.07 |  |
| 51 | 生化培养箱 | SPX-8013 |  |  | 2015.07 |  |
| 52 | 卧式冷藏冷冻转换柜 | BC/BD(W)-285 |  |  | 2015.07 |  |
| 53 | 星星冷柜 | BD/BC-726JC |  |  | 2017.01 |  |
| 54 | 全自动电位滴定仪 | ZDJ-SP |  |  | 2017.02 |  |
| 55 | 自动电位滴定仪 | ZD-2 |  |  | 2017.03 |  |
| 56 | 奇尔展示柜 | DM75Y |  |  | 2017.03 |  |
| 57 | 电子秤 | ACS系列 |  |  | 2017.04 |  |
| 58 | 可调式电炉 | EHP-0283W |  |  | 2017.04 |  |
| 59 | 展柜 |  |  |  | 2017.04 |  |
| 60 | 边台 |  |  |  | 2017.05 |  |
| 61 | PP排风试剂柜 |  |  |  | 2017.05 |  |
| 62 | PP排风试剂柜 |  |  |  | 2017.05 |  |

仪器设备明细表

| 序号 | 名称 | 型号 | 产地 | 原值 (万元) | 购置 日期 | 所属公司/位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 通风柜 |  |  |  | 2017.05 |  |
| 64 | 边台 |  |  |  | 2017.05 |  |
| 65 | 万向罩 |  |  |  | 2017.05 |  |
| 66 | 原子吸收罩 |  |  |  | 2017.05 |  |
| 67 | 改装万向罩 |  |  |  | 2017.05 |  |
| 68 | 超声波清洗机 | JP-100 |  |  | 2017.07 |  |
| 69 | 星星冷柜 | BD/BCE |  |  | 2017.07 |  |
| 70 | 单门饮料柜 | SQ-372A |  |  | 2017.08 |  |
| 71 | 单门饮料柜 | SQ-372A |  |  | 2017.08 |  |
| 72 | 双人净化工作台 | SW-CJ-2D |  |  | 2017.08 |  |
| 73 | 超声波清洗机 | JP-100 |  |  | 2017.09 |  |
| 74 | 隔水式培养箱 | GH-360BC |  |  | 2017.10 |  |
| 75 | 固相萃取仪 |  |  |  | 2017.10 |  |
| 76 | 器皿柜 |  |  |  | 2017.10 |  |
| 77 | 试剂柜 |  |  |  | 2017.10 |  |
| 78 | 通风柜 |  |  |  | 2017.10 |  |
| 79 | 万向罩 |  |  |  | 2017.10 |  |
| 80 | 感光台 |  |  |  | 2017.10 |  |
| 81 | 循环水式多用真空泵 | SHZ-D(Ⅲ) |  |  | 2017.10 |  |
| 82 | 茶叶筛分机 | CFJ-Ⅱ |  |  | 2017.10 |  |
| 83 | 恒温磁力搅拌器 | MS-H280-Pro |  |  | 2017.10 |  |
| 84 | 档案柜 |  |  |  | 2017.10 |  |
| 85 | 通风柜 |  |  |  | 2017.11 |  |
| 86 | 气相色谱仪 | GC-2010 | 日本 |  | 2018.03 |  |
| 87 | 液相色谱仪 | waters2695 |  |  | 2018.04 |  |
| 88 | 光化学衍生器 |  |  |  | 2018.04 |  |
| 89 | 高速均质器 |  |  |  | 2018.04 |  |
| 90 | 自动旋光仪 | WZZ-2S |  |  | 2018.07 |  |
| 91 | 生物安全柜 | BSC-1000ⅡA2 |  |  | 2018.10 |  |
| 92 | 星星冷柜 | BD/BC-256E |  |  | 2018.10 |  |
| 93 | 冷藏陈列柜 |  |  |  | 2018.10 |  |
| 94 | 冷藏陈列柜 |  |  |  | 2018.10 |  |

| 序号 | 名称 | 型号 | 产地 | 原值 (万元) | 购置 日期 | 所属公司/位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 冷藏陈列柜 |  |  |  | 2018.10 |  |
| 96 | 电子调温电热套 | 98-I-B | 中国 |  | 2018.11 |  |
| 97 | 电子调温电热套 | 98-I-B | 中国 |  | 2018.11 |  |
| 98 | 可调试电热板 | ML-2.4-4 | 中国 |  | 2018.11 |  |
| 99 | 电子天平 | JA1003 |  |  | 2018.11 |  |
| 100 | 电子天平 | JM-A20002 |  |  | 2018.11 |  |
| 101 | 生化培养箱 | SHP-80 |  |  | 2018.11 |  |
| 102 | 生化培养箱 | SHP-80 |  |  | 2018.11 |  |
| 103 | PH计 | PHS-3E |  |  | 2018.11 |  |
| 104 | 旋转式粘度计 | NDJ-1 |  |  | 2018.11 |  |
| 105 | 磁力搅拌器 | 78-1型 |  |  | 2018.11 |  |
| 106 | 旋转蒸发器 | RE-52AA |  |  | 2018.11 |  |
| 107 | 组织捣碎机 | JJ-2 |  |  | 2018.11 |  |
| 108 | 电热恒温培养箱 | DH-360AS |  |  | 2018.10 |  |
| 109 | TCL冰箱 | BCD-118KA9 |  |  | 2018.10 |  |
| 110 | 旋涡混合器/快速混匀器 | SK-1 |  |  | 2018.11 |  |
| 111 | 不锈钢电热板 | DB-2 |  |  | 2018.11 |  |
| 112 | 凯氏定氮仪 | KDN-08C |  |  | 2018.11 |  |
| 113 | 消化炉 | KDN-08C |  |  | 2018.11 |  |
| 114 | 臭氧发生器 | GCK-T-15 |  |  | 2018.11 |  |
| 115 | 三用恒温水箱 | SHHW21.420A |  |  | 2018.11 |  |
| 116 | 三用紫外仪 | ZF-2 |  |  | 2018.11 |  |
| 117 | 电热恒温水浴锅 | 单孔 |  |  | 2018.11 |  |
| 118 | 电热恒温水浴锅 | 双列四孔 |  |  | 2018.11 |  |
| 119 | 电热恒温水浴锅 | DK-98-Ⅱ |  |  | 2018.11 |  |
| 120 | 电热恒温干燥箱 | 202-1AB |  |  | 2018.11 |  |
| 121 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1AB |  |  | 2018.11 |  |
| 122 | 马弗炉/箱式电阻炉 | SX-4-10 |  |  | 2018.11 |  |
| 123 | 气相色谱仪 |  |  |  | 2018.12 |  |
| 124 | 镍源 |  |  |  | 2019.01 |  |
| 125 | 高速冷冻离心机 | TGL-16M | 中国 |  | 2019.03 |  |
| 126 | 电感耦合等离子体质谱仪 | ICP-MS |  |  | 2020.01 |  |
| 127 | 微波消解仪 |  |  |  | 2020.03 |  |
| 128 | 自动进样器 |  |  |  | 2020.03 |  |
| 129 | 油脂烟点仪 |  |  |  | 2020.04 |  |
| 130 | 冰箱 |  |  |  | 2020.04 |  |
| 131 | 磁性金属测定仪 |  |  |  | 2020.04 |  |
| 132 | 氢气发生器 |  |  |  | 2020.04 |  |
| 133 | 空气发生器 |  |  |  | 2020.04 |  |
| 134 | 电子压力控制器 |  |  |  | 2020.05 |  |

仪器设备明细表